SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS

#### Identificación de la Ciudad

Florida, Capital del Dpto. homónimo. Uruguay.

- ¿En la normativa vigente, está previsto que exista una clasificación de los cuerpos de agua según su uso?

SI   X			NO  

Normas nacionales de competencia del MVOTMA (DINAMA) y MTOP.-Ley N° 14.859. Código de aguas-Ley N° 16.466-Ley N° 17.283.-Decreto N° 349/005 Reglamento de EIA y Autorizaciones Ambientales de 21 Sep.2005.

Protección del Ambiente, en cumplimiento de mandato previsto por Art. 47 de la Const. de la República, previsiones básicas atinentes a políticas y gestión Ambiental, coordinada con sectores públicos o privados.

  - En caso afirmativo, ¿en qué consiste?

  - ¿Se ha implementado dicha clasificación?

Ley N° 14.859 (Código de Aguas). Establece parámetros sobre vertido de efluentes a cursos de agua.

El abastecimiento de agua para consumo doméstico está a cargo de Obras Sanitarias del Estado.

2) ¿Existe normativa que determine la aptitud de vertido de efluentes a cuerpos de agua?

Si. Explicitado en lo ya expuesto. Normas derivadas de DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente)y DINASA (Dirección Nacional de Agua y Saneamiento, de reciente creación). En relación a su aplicación interviene también la Dirección Gral. de Higiene (IMF)

- En relación con los parámetros de control para cuerpos de agua,

SI   X			NO  

Decreto N° 439/005 Reglamento de Estudios de Impactos Ambientales y Autorizaciones Ambientales.

  - En caso afirmativo, ¿cuáles son los parámetros de control establecidos?

##### a) Medición parámetro de campo: Ph, conductividad, OD, Porcentaje de saturación y temperatura

b) Muestras necesarias y de calidad para determinación de 19 parámetros.

Analizados: DQO; DBOS ;Aceites y grasas; turbidez; Sólidos totales;Sól.Fijos t.; Sól.Vol.T..; Sól. susp. T; Sól. Susp. F.;Sól. Susp  .V.;Col. Termo Tol. ;Amonio; Nitrato Nitrito; Fósf.T. ;Cromo.T:; CromoVI; plomo;Sulfuro.

c) Sedimentos: CADMIO-Cromo Tot.;Mercurio-Plomo-Mirex-Etil y metil-paratión.

  - ¿Se ha implementado un control periódico de efluentes vertidos?

En cuenca de Río Santa Lucía se han implementado monitoreos regulares en coordinación con DINAMA, e Intendencias integrantes de área Metropolitana.

  - ¿Cuáles son los parámetros de control establecidos por la normativa vigente?

- En nuestro laboratorio se realiza determinación de:

- Coliformes totales, Coliformes fecales, conductividad, PH, temperatura, oxígeno disuelto y DQO. A corto plazo tendremos DBO, las otras determinaciones se realizan en laboratorios de referencia.

  - ¿Se realiza un monitoreo regular de los cuerpos de agua?

SI   X			NO  

- El diseño de muestreo se realizó en conjunto con técnicos municipales y analizado y discutido exhaustivamente el monitoreo  en Talleres de Comité Técnico.

  - En caso afirmativo, ¿en qué consiste dicho monitoreo?

- Toma de muestras en cinco puntos vinculados a zonas cercanas al vertido de la Industria Láctea, en proximidades de toma de agua potable para la ciudad, entrada y salida al embalse Paso Severino (reserva de agua dulce para Canelones y Montevideo). Se han agregado otros puntos cercanos a los antes citados con vinculación a Curtiembre y Lavadero de lanas.

  - ¿Se controlan todos los parámetros establecidos en la normativa?

- Si. De a cuerdo al plan elaborado por un Comité técnico dedicado al control de la calidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía.

- ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación de los cuerpos de agua?

a- Saneamiento		

b- Industrial		X

Rubro de industria predominante: Curtiembre, Lanera, Lácteos.

Efluentes controlados a través de monitoreos conjuntos como los antes mencionados. Se conocen primeros datos de monitoreo conjunto.

c- Residuos sólidos    vertederos controlados sin tratamiento para efluentes

d- Otras		X

.

Preocupación a nivel municipal por: Efluentes de Tambo . Proyectos de MGAP

y Evacuación de barométricas en localidades de interior Dpto. sin servicio de saneamiento Debe existir coordinación control de IMF y OSE.

- ¿Cuáles son las principales dificultades en la gestión de los recursos hídricos?

Coordinación de acciones entre organismos involucrados