SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS

#### Identificación de la Ciudad

PERGAMINO (BS.AS.)

- ¿En la normativa vigente, está previsto que exista una clasificación de los cuerpos de agua según su uso?

SI   (			NO  (

  - En caso afirmativo, ¿en qué consiste?

##### En el Código de Aguas de la Pcia. De Bs.As., (Ley 12.257), se prevén distintos usos,  fuentes  y modalidades. Por ejemplo Capítulo III  ¨Del Uso y Aprovechamiento del Agua y de los Cauces Públicos¨, Capítulo IV ¨De las Normas Aplicables al Agua Subterránea¨ y Capítulo V ¨De las Normas Aplicables al Agua Atmosférica¨

##### ¿Se ha implementado dicha clasificación?

##### El Código de Aguas se encuentra vigente, con una Reglamentación General en etapa de aprobación, pero con Disposiciones y Resoluciones de la Autoridad del Agua de la Provincia de Bs.As. que lo reglamenta parcialmente.

- ¿Existe normativa que determine la aptitud de vertido de efluentes a cuerpos de agua?

SI   (			NO  (

  - En caso afirmativo, ¿cuáles son los parámetros de control establecidos?

##### DBO5, DQO, solidos sedimentables 10 minutos y 2 horas, Sustancias Solubles en Eter Etílico, detergentes, sulfuros, nitrógeno amoniacal, cloro residual, etc.

  - ¿Se ha implementado un control periódico de efluentes vertidos?

En el caso de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales si se hacen controles (mensuales a ante la posibilidad de algún cambio de funcionamiento). Para las industrias el control está a cargo de la Autoridad del Agua siendo de baja frecuencia.

# En relación con los parámetros de control para cuerpos de agua,

# ¿Cuáles son los parámetros de control establecidos por la normativa vigente?

# Por lo general el control se efectúa sobre el vertido. En un principio los parámetros a monitorear en el cuerpo receptor son los mismos que en el efluente.

# ¿Se realiza un monitoreo regular de los cuerpos de agua?

SI   (			NO  (

# En caso afirmativo, ¿en qué consiste dicho monitoreo?

# ¿Se controlan todos los parámetros establecidos en la normativa?

- ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación de los cuerpos de agua?

Saneamiento		(

Industrial		(	Rubro de industria predominante: alimenticias, textiles

Residuos sólidos	(

Otras			(

- ¿Cuáles son las principales dificultades en la gestión de los recursos hídricos?

La falta de toma de conciencia de la población en general y de las autoridades e industriales en particular para el cumplimiento de la legislación vigente.