P17

Indicador: Efluentes de origen industrial: Cargas orgánicas  a los cursos de agua

Recurso: Agua

Tipo de indicador: Presión

Categoría: Nuevo

Fuente: Unidad de Efluentes Industriales

Justificación: ¿Qué significa y por qué es importante medirlo?

Los cursos de agua son receptores de efluentes de saneamiento que contienen aportes domésticos e industriales. Estas descargas de efluentes constituyen una de las fuentes de  contaminación de los arroyos y dan origen a los problemas de calidad de las aguas.

Objetivos

El seguimiento de la evolución de dicha carga orgánica  a las diferentes cuencas permite evaluar el avance de las obras del Plan Director de Saneamiento que va paulatinamente removiendo dichos aportes y proporciona pautas para estudiar la recuperación de la calidad de sus aguas.

Fuente:

Unidad de Efluentes Industriales, Intendencia Municipal de Montevideo.

¿Cómo es identificado? Datos necesarios.

Se requiere conocer los caudales y  la composición de los efluentes industriales vertidos en cada cuenca. Se calcula a través de los datos de Demanda Bioquímica de Oxígeno que determina la cantidad de oxígeno consumida  por el efluente en 5 días a 20  C.

Medidas y unidades

Se expresa en Kg/día para cada cuenca de vertido.